## Orçamento Detalhado
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço BDI | Qtd da obra | Total sem BDI | Total com BDI
Projeto Mirante - Geoparque Caçapava |  |  |  | Estado: Rio Grande do Sul
Período: 05/2021 |  |  |  | BDI: 25,00%
Orçamento Detalhado
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Qtd da obra | Total sem BDI | Total com BDI
1 |  | Serviços preliminares | [8 empty] | 1079.7846
1.1 | SINAPI | Composição | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1 | 2.65 | 3.3125 | 80 | 212 | 265
1.2 | Composição | Composição | 1 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA | M3 | 1 | 233.63 | 292.0375 | 2.79 | 651.8277 | 814.7846
2 |  | Instalações da Obra | [8 empty] | 5050.725
2.1 | SINAPI | Insumo | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M. ALT. 2.50 M. PARA ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 425.78 | 532.225 | 1 | 425.78 | 532.225
2.2 | SINAPI | Insumo | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M. ALT. 2.50 M. PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS. 4 CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 1 | 618.8 | 773.5 | 1 | 618.8 | 773.5
2.3 | SINAPI | Composição | 2 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA | UN. | 1 | 2024.14 | 2530.175 | 1 | 2024.14 | 2530.175
2.4 | Composição | Composição | 3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN. | 1 | 971.86 | 1214.825 | 1 | 971.86 | 1214.825
3 |  | Locação | [8 empty] | 229.5
3.1 | SINAPI | Composição | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 1 | 10.2 | 12.75 | 18 | 183.6 | 229.5
4 |  | Fundações | [8 empty] | 8001.9071
4.1 | SINAPI | Composição | 96529 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1 | 252.66 | 315.825 | 11.52 | 2910.6432 | 3638.304
4.2 | SINAPI | Composição | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 16.19 | 20.2375 | 132.25 | 2141.1275 | 2676.4094
4.3 | Composição | Composição | 4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 25 MPA. COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1 | 586.85 | 733.5625 | 2.3 | 1349.755 | 1687.1937
5 |  | Estruturas | [8 empty] | 18373.9335
5.1 | SINAPI | Composição | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 105.96 | 132.45 | 17.252 | 1828.0219 | 2285.0274
5.2 | SINAPI | Composição | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 80.42 | 100.525 | 20.72 | 1666.3024 | 2082.878
5.3 | SINAPI | Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 35.72 | 44.65 | 12.74 | 455.0728 | 568.841
5.4 | SINAPI | Composição | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 18.02 | 22.525 | 54.03 | 973.6206 | 1217.0258
5.5 | SINAPI | Composição | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.19 | 20.2375 | 196.32 | 3178.4208 | 3973.026
5.6 | SINAPI | Composição | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.48 | 18.1 | 59.33 | 859.0984 | 1073.873
5.7 | SINAPI | Composição | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.09 | 20.1125 | 33.6 | 540.624 | 675.78
5.8 | SINAPI | Composição | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 15.69 | 19.6125 | 9.41 | 147.6429 | 184.5536
5.9 | Composição | Composição | 5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1 | 621.29 | 776.6125 | 1.9 | 1180.451 | 1475.5637
5.1 | SINAPI | Composição | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M² - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1 | 550.53 | 688.1625 | 1.1 | 605.583 | 756.9787
5.12 | Composição | Composição | 6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR VIGAS E BARROTES PARA EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA. | M2 | 1 | 56.82 | 71.025 | 57.45 | 3264.309 | 4080.3863
6 |  | Estacionamento | [8 empty] | 2675.6425
6.1 | SINAPI | Composição | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1 | 52.57 | 65.7125 | 35 | 1839.95 | 2299.9375
6.2 | SINAPI | Composição | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 2.42 | 3.025 | 124.2 | 300.564 | 375.705
+ | SINAPI | [7 empty] | 406.402
7 |  | Revestimentos Horizontais | [8 empty] | 11181.9244
7.1 | Composição | Composição | 7 | PISO DE MADEIRA. | M2 | 1 | 154.23 | 192.7875 | 57.45 | 8860.5135 | 11075.6419
7.2 | SINAPI | Composição | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 1.48 | 1.85 | 57.45 | 85.026 | 106.2825
8 |  | Bancos | [8 empty] | 953.5
8.1 | Composição | Insumo | 8 | BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA PARA PRAÇA OU JARDIM | UN | 1 | 381.4 | 476.75 | 2 | 762.8 | 953.5
9 |  | Guarda Corpo | [8 empty] | 18267.1525
9.1 | SINAPI | Composição | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 431.72 | 539.65 | 33.85 | 14613.722 | 18267.1525
10 |  | Pintura | [8 empty] | 894.0656
10.2 | SINAPI | Composição | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 12.45 | 15.5625 | 57.45 | 715.2525 | 894.0656
[8 empty] | Total sem BDI |  |  | 53154.5082
[8 empty] | Total com BDI |  |  | 66708.1353

## C. UNIT
Item | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit
1 | Serviços preliminares
1.1 | Composição | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1 | 2.65
1.1.1 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0718 | 17.11
1.1.2 | Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0718 | 20
1.2 | Composição | 1 | DEMOLIÇÃO DE ROCHA | M3 | 1 | 233.63
1.2.1 | Composição | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 3.2468 | 26.32
1.2.2 | Composição | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.9202 | 24.38
1.2.3 | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6366 | 20.71
1.2.4 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5785 | 17.11
2 | Instalações da obra
2.1 | Insumo | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M. ALT. 2.50 M. PARA ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 425.78
2.2 | Insumo | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M. ALT. 2.50 M. PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS. 4 CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 1 | 618.8
2.3 | Composição | 2 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA | UN. | 1 | 1715.4
2.3.1 | Composição | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 22.45
2.3.2 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 17.11
2.3.3 | Insumo | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 0.83
2.3.4 | Insumo | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 20 | 12
2.3.5 | Insumo | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 5.01
2.3.6 | Insumo | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 12 | 3.5
2.3.7 | Insumo | 3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 4 | 20.87
2.3.8 | Insumo | 4448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 6 | 10.35
2.3.9 | Insumo | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 2 | 108.57
2.3.10 | Insumo | 12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | 1 | 32.4
2.3.11 | Insumo | 3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 3 | 16.53
2.3.12 | Insumo | 12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 4 | 2.92
2.3.13 | Insumo | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 4 | 4.18
2.4 | Composição | 3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN. | 1 | 335.3998
2.4.1 | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.39
2.4.2 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.252 | 17.11
2.4.3 | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 15.58
2.4.4 | Insumo | 1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 10.19
2.4.5 | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.056 | 17.63
2.4.6 | Insumo | 3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.12
2.4.7 | Insumo | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 1 | 21.03
2.4.8 | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0005 | 81.3
2.4.9 | Insumo | 3729 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO | UN | 1 | 91.66
2.4.10 | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0002 | 70.6
2.4.11 | Insumo | 12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | 1 | 139.55
3 | Locação
3.1 | Composição | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 1 | 10.2
3.1.1 | Composição | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2345 | 31.8
3.1.2 | Composição | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1172 | 13.69
3.1.3 | Composiçao | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE | H | 0.1759 | 2.03
3.1.4 | Insumo | 32 | ACO CA-50. 6.3 MM. VERGALHAO | KG | 0.0735 | 10.89
4 | Fundações
4.1 | Composição | 96529 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1 | 252.66
4.1.1 | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 4.29
4.1.2 | Insumo | 4517 | SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 17.105 | 1.36
4.1.3 | Insumo | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.176 | 19.53
4.1.4 | Insumo | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.059 | 21.47
4.1.5 | Insumo | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.74 | 20.99
4.1.6 | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.01 | 23.65
4.1.7 | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.407 | 17.06
4.1.8 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.371 | 20.5
4.1.9 | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.295 | 26.73
4.1.10 | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.144 | 23.89
4.2 | Composição | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 16.19
4.2.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.13
4.2.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M) | KG | 0.025 | 19.6
4.2.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 15.67
4.2.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 20.6
4.2.5 | Composição | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.66
4.3 | Composição | 4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 25 MPA. COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1 | 586.85
4.3.1 | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.906 | 20.71
4.3.2 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.296 | 17.11
4.3.3 | Composição | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.423 | 1.75
4.3.4 | Composição | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.225 | 0.38
4.3.5 | Composição | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.15 | 371.87
5 | Estrutura
5.1 | Composição | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 105.96
5.1.1 | Insumo | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | M2 | 1.336 | 33.28
5.1.2 | Insumo | 4491 | PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.308 | 3.96
5.1.3 | Insumo | 4517 | SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 9.237 | 1.38
5.1.4 | Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 18.33
5.1.5 | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.06
5.1.6 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.248 | 20.5
5.1.7 | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.063 | 26.7
5.1.8 | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.186 | 23.89
5.2 | Composição | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 80.42
5.2.1 | Insumo | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | M2 | 1.146 | 33.28
5.2.2 | Insumo | 4491 | PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.166 | 3.96
5.2.3 | Insumo | 4517 | SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.952 | 1.38
5.2.4 | Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 18.33
5.2.5 | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 | 17.06
5.2.6 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.012 | 20.5
5.2.7 | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 26.7
5.2.8 | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.152 | 23.89
5.3 | Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 35.72
| INSUMO | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | M2 | 1.05 | 33.28
5.3.1 | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 17.06
5.3.2 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.027 | 20.5
5.3.3 | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 26.73
5.3.4 | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 23.89
5.4 | Composição | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 18.02
5.4.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.11
5.4.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.59
5.4.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 15.67
5.4.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 20.6
5.4.5 | Composição | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.09
5.5 | Composição | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.19
5.5.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.11
5.5.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.59
5.5.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 15.67
5.5.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 20.6
5.5.5 | Composição | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.55
5.6 | Composição | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.48
5.6.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.13
5.6.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M) | KG | 0.025 | 19.6
5.6.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 15.67
5.6.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 20.6
5.6.5 | Composição | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.72
5.7 | Composição | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.09
5.7.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.11
5.7.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.59
5.7.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 15.67
5.7.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1547 | 20.6
5.7.5 | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.66
5.8 | Composição | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 15.69
5.8.1 | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.11
5.8.2 | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.59
5.8.3 | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0191 | 15.67
5.8.4 | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | 20.6
5.8.5 | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.23
5.9 | Composição | 5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1 | 621.29
5.9.1 | Insumo | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C25. COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 342.85
5.9.2 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.19 | 20.5
5.9.3 | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.571 | 20.71
5.9.4 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.407 | 17.11
5.9.5 | Composição | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.615 | 1.68
5.9.6 | Composição | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.575 | 0.35
5.10 | Composição | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M² - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1 | 550.53
5.10.1 | Insumo | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C25. COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 342.85
5.10.2 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 20.5
5.10.3 | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 20.71
5.10.4 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.538 | 17.11
5.10.5 | Composição | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 | 1.68
5.10.6 | Composição | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.174 | 0.35
5.11 | Composição | 6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR VIGAS E BARROTES PARA EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA. | M2 | 1 | 56.82
5.11.1 | Insumo | 4408 | BARROTE NAO APARELHADA. *5X15* CM. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.346 | 12.49
5.11.2 | Insumo | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *10X15* CM. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.689 | 20.73
5.11.3 | Insumo | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.07 | 21.22
5.11.4 | Insumo | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.05 | 19.15
5.11.5 | Insumo | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.03 | 19.31
5.11.6 | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.407 | 17.06
5.11.7 | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.367 | 20.5
6 | Estacionamento
6.1 | Composição | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1 | 52.57
6.1.1 | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 62
6.1.2 | Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 47.45
6.1.3 | Insumo | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. *22 CM X 11* CM. E = 8 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL | M2 | 1.0031 | 39
6.1.4 | Composição | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 19.37
6.1.5 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 17.11
6.1.6 | Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 9.5
6.1.7 | Composição | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1211 | 0.7
6.1.8 | Composição | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 20.94
6.1.9 | Composição | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1228 | 0.81
6.2 | Composição | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 2.42
6.2.1 | Composição | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0175 | 121.92
6.2.2 | Composição | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0075 | 39.71
7 | Revestimentos Horizontais
7.1 | Composição | 7 | PISO DE MADEIRA. | M2 | 1 | 154.23
7.1.1 | Insumo | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0083 | 36.45
7.1.2 | Insumo | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO. EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. *2 X 9 X 270* CM | M2 | 1.075 | 129.72
7.1.3 | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 17.11
7.1.4 | Composição | 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4624 | 24.19
7.2 | Composição | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 1.48
7.2.1 | Insumo | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.4 | 0.78
7.2.2 | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0541 | 21.7
8 | Bancos
8.1 | Insumo | 8 | BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA PARA PRAÇA OU JARDIM | UN | 1 | 381.4
9 | Guarda Corpo
9.1 | Composição | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 431.72
9.1.1 | Insumo | 546 | BARRA DE FERRO CHATA. RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9.224 | 8.96
9.1.2 | Insumo | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA. ASTM A36. E = 3/8 " (9.53 MM) 74.69 KG/M2 | KG | 0.896 | 9.88
9.1.3 | Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM | KG | 0.071 | 39.07
9.1.4 | Insumo | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT. DIAMETRO 3/8". COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 1.26
9.1.5 | Insumo | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE. DN 40 MM ( 1 1/2"). E = 3.00 MM. *3.48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 60.6
9.1.6 | Insumo | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE. DN 50 MM ( 2"). E = 3.00 MM. *4.40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 79.09
9.1.7 | Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 16.49
9.1.8 | Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 20.6
10 | Pintura
10.1 | Composição | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 12.45
10.1.1 | Insumo | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0213 | 17.98
10.1.2 | Insumo | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE. PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.213 | 17.95
10.1.3 | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 21.7
Observações:
1)Preço dos insumos básicos SINAPI RS (03/2021) e demais preços do mercado.
2)As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua
completa execução.
3)Composições próprias:
Composição nº 001 - Demolição de Rocha
Composição orçada com base na composição da SINAPI de código 97627 - "DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Composição nº 002 - INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA
Composição orçada com base nos insumos da tabela SINAPI referentes à este serviço;
Composição nº 003 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
Composição orçada com base nos insumos da tabela SINAPI referentes à este serviço;
Composição nº 004 - CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 25 MPA. COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Composição orçada com base na composição da SINAPI de código 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017"
Composição nº 005 - "CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015"
Composição orçada com base na composição da SINAPI de código 92741 - "CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
Composição nº006 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR VIGAS E BARROTES EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA
Composição orçada com base na composição da SINAPI de código 92539 - "TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"
Composição nº007 - PISO DE MADEIRA
Composição orçada com base na composição da SINAPI de código 101746 - "ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020"
Composição nº 008 - "BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA PARA PRAÇA OU JARDIM"
Banco orçado como insumo, usando como referência a média de preço de três estabelecimentos distintos;

## Orçamento Sumário
ORÇAMENTO SUMÁRIO - CUB/RS de Abril/2019
| Padrão de acabamento | Código | Custo R$/m² | Área Construída (m²) | Valor
R - 1 Residencial Unifamiliar | NORMAL | R 1-N | 1824.26 | 68.25 | 124505.745
*Orçamento feito utilizando dados emitidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul.
Serviços | Variação |  | Obra (valor) | %
Serviços Preliminares | 5% | 7% | 9213.556 | 7.4%
Fundações | 8% | 12% | 25874.7492 | 20.78%
Estrutura | 14% | 20% | 16646.628 | 13.37%
Alvenaria | 8% | 12% | 8613.7152 | 6.918%
Cobertura | 6% | 8% | 8028.0792 | 6.448%
Revestimentos | 15% | 30% | 19262.191 | 15.47%
Esquadrias | 4% | 10% | 7921.4345 | 6.362%
Instal. Elétricas | 5% | 7% | 1344.6 | 1.08% | *
Instal. Hidráulicas | 7% | 11% | 1883.748 | 1.513% | *
Pintura | 4% | 8% | 7972.1978 | 6.403%
Limpeza | 2% |  | 2929.4154 | 2.353%
Total |  |  | 124505.745
88.1%
*Diferença de orçamento sumário e detalhado de 12% do valor estipulado por causa do orçamento simplificado das instalações elétricas e hidrossanitárias

## Quantitativos
Cálculo dos quantitativos
Informações Gerais | Quantidade | Unid
Área Construída | 68.25 | m²
Perímetro linear de paredes | 52.25 | m
Perímetro externo | 34 | m
Serviços Preliminares | Quantidade | Unid
Tapume | 24 | m²
Impermeabilização Sapatas | 27.7 | m²
Madeira Gabarito | 42 | m
Depósito | 6 | m²
Fundações | Quantidade | Unid
Volume sapata corrida | 16.72 | m³
Ferro 6.3mm | 365,75m (89,6kg) | ,245kg/m
Ferro 8.0mm | 55.8m (21,61kg) | .394kg/m
Volume de Concreto (FUNDAÇÕES) | 16.72 | m³
Volume de Concreto (LASTRO MAGRO) | 2.09 | m³
Formas | 73.15 | m
Escavação Maunual | 17 | m³
Impermeabilização | Quantidade | Unid
Reboco vedação com argamassa hidrofugante | 63.75 | m²
Pisos | 14.88 | m²
Paredes | 11.64 | m²
Vedação Vertical | Quantidade | Unid
Parede de tijolos cerâmicos 9x19x19cm | 112.2 | m²
Vergas Janelas | 8 | m
Contra Verga Janela | 8 | m
Vergas Portas | 5.6 | m
Laje de Cobertura e Cinta de Amarração | Quantidade | Unid
Formas | 74.27 | m²
Volume de Concreto | 6.83 | m³
Ferro 6,3mm 0,245kg/m | 25.61 | kg
Ferro 8mm 0,394kg/m | 41.173 | kg
Estribos Ferro 4,2mm CA-60 (0,109kg/m) | 14.81 | kg
Ferro 4,2mm CA-60 (0,109kg/m) | 148.785 | kg
Cobertura | Quantidade | Unid
Telha de fibrocimento | 87.9 | m²
Cuumeira de fibrocimento | 11.5 | m
Calha de beiral | 23 | m
Trama de Madeira | 87.9 | m²
Esquadrias | Quantidade | Unid
Porta 80x210cm | 2 | Unid
Porta 70x210cm | 3 | Unid
Janela de Alumínio de Correr, 2 folhas | 5.76 | m²
Janela de Alumínio de Maxi Ar | 0.48 | m²
Pinturas | Quantidade | Unid
Fundo Selador Acrílico Em Paredes | 137.04 | m²
Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | 88.76 | m²
Fundo Selador Látex Pva Em Teto | 60.34 | m²
Massa teto | 60.34 | m²
Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto | 60.34 | m²
Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas De Casas | 88.76 | m²
Pintura Em Verniz Sintetico Em Madeira | 21.36 | m²
Hidrossanitário | Quantidade | Unid
Tanque marmorite c/ torneira | 1 | Unid
Pia de cozinha, com tampo/torneira/sifão | 1 | Unid
Lavatório com coluna/torneira/válvula /engate | 1 | Unid
Bacia sanitária c/ caixa acoplada | 1 | Unid
Kit registro de pressão- chuveiro | 1 | Unid
Caixa d’água completa | 1 | Unid
Torneira de jardim | 1 | Unid
Instalações Elétricas | Quantidade | Unid
Interruptor com tomada | 5 | Unid
Tomada | 13 | Unid
Quadro de distribuição (4 circuitos) | 1 | Unid
Revestimentos Verticais | Quantidade | Unid
Chapisco Parede Sala | 37.51 | m²
Chapisco Parede Cozinha | 29.35 | m²
Chapisco Parede Banheiro | 20.55 | m²
Chapisco Parede Dormitório 1 | 38.09 | m²
Chapisco Parede Dormitório 2 | 32.09 | m²
Massa única | 225.8 | m²
Emboço para recebimento de cerâmica | 20.55 | m²
Rodapé de Madeira | 54.7 | m²
Revestimentos Horizontais | Quantidade | Unid
Lastro de Concreto Magro | 60.34 | m²
Chapisco Teto | 60.34 | m²
Massa Única teto | 60.34 | m²
Piso Cerâmico | 60.34 | m²
Lona | 60.34 | m²
Brita | 6.03 | m³

## Planilha1
PILAR | QUANT
P1 | 0.256
P2 | 1.168
P3 | 0.768
P4 | 1.168
P5 | 1.168
P6 | 1.04
P7 | 0.684
P8 | 1.168
P9 | 1.168
P10 | 1.168
P11 | 1.168
P12 | 1.168
P13 | 0.368
P14 | 0.552
P15 | 0.568
P16 | 0.568
P17 | 1.536
P18 | 1.568
17.252